ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BACĂU

COLEGIUL NAŢIONAL ”DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI

CIF 4278205, Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119

Tel / Fax secretariat +40 234 311046; Tel directori +40 234 310511

e-mail: contact@dcantemir.ro website: www.dcantemir.ro

Nr. 2550 din 03.08.2026

CLARIFICARE DIN OFICIU

Referitor la achizitia publică ce are ca scop atribuirea contractului de  ”Execuție lucrări de reparații șarpantă și înlocuire învelitoare la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” - Corp B”, coduri  CPV:

- 45261900-3 „Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri”

prin atribuire atribuire directă,

Se clarifică din oficiu următoarele puncte:

- În caietul de sarcini, în loc de "modelul de contract si formularele pentru achiziția lucrărilor ce fac obiectul solicitării pot fi consultate pe site-u1 www.dcantemir.ro  la sectiunea Anunțuri- Achiziții publice" a se citi  "modelul de contract si formularele pentru achiziția lucrărilor ce fac obiectul solicitării pot fi consultate pe site-u1 www.dcantemir.ro la sectiunea Anunțuri- Achiziții publice - https://dcantemir.ro/2026/07/30/executie-lucrari-de-reparatii-sarpanta-si-inlocuire-invelitoare-la-colegiul-national-dimitrie-cantemir-corp-b/

- În Formularul 4 din modele formulare s-a atașat Anexa cu persoanele cu rol de decizie în procesul de achiziții publice

- În Formularul 12 din modele formulare în loc de" ”Execuție lucrări de reparații șarpantă și înlocuire învelitoare la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” - Corp B”, coduri  CPV:

- 45261900-3 „Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri”

pentru suma de _____________________________RON,  din care:

RON, reparatii sarpanta si inlocuire invelitoare

RON, instalatie paratrasnet.  (suma in litere şi in cifre),

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata (TVA) in valoare de __________________________ RON, din care:

RON, reparatii sarpanta si inlocuire invelitoare

RON, instalatie paratrasnet.  (suma in litere şi in cifre),"

a  se citi "”Execuție lucrări de reparații șarpantă și înlocuire învelitoare la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” - Corp B”, coduri  CPV:

- 45261900-3 „Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri”

pentru suma de _____________________________RON,  din care:

RON, reparatii sarpanta si inlocuire invelitoare (suma in litere şi in cifre),

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata (TVA) in valoare de

_____________________ RON, din care:

RON, reparatii sarpanta si inlocuire invelitoare.  (suma in litere şi in cifre),"

- Atașăm Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Se solicită Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare

- Atașăm Model de contract

FORMULARUL 4

OPERATORUL ECONOMIC

.....................................................................................

(denumirea/numele)

.....................................................................................

(adresă)

.....................................................................................

(datele de identificare ale societăţii)

D E C L A R A Ţ I E

privind privind evitarea conflictului de interese- neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016

Subscrisa...................................................................................................................................

(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),

în calitate de ofertant/ terț susținător/ ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de ”Execuție lucrări de reparații șarpantă și înlocuire învelitoare la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” - Corp B”,

coduri  CPV: - 45261900-3 „Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri” organizată de Colegiul Național "Dimitrie Cantemir", cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform Legii penale, declar pe proprie răspundere faptul că nu mă aflu într-una din următoarele situații:

particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris la ofertantul/candidatul, terţul susţinător sau subcontractantul propuşi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;

particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;

particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi, respectiv care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea general, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul/a........................................................	 declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării achizitiei publice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă,

cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procesului de achizitie publica:

Director, Prof. Filip Gabriela-Felicia

Director adjunct, Prof. Sticlaru Dana-Cerasela

Contabil sef, Ec. Gogu Ana-Maria

Administrator patrimoniu, Lupu Mihaela

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.»

Data completării:_____/_____/_____

Subsemnatul______________________, în calitate de ________________, legal autorizat să semnez

(semnatura autorizată)		            (calitatea de reprezentare)

oferta pentru şi în numele __________________________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL  12

OPERATORUL ECONOMIC

.....................................................................................

(denumirea/numele/adresă/datele de identificare ale societăţii/)

F O R M U L A R   D E   O F E R T Ă

Către

Colegiul Național “Dimitrie Cantemir”, Str. Victor Babeș, nr. 12, Jud. Bacău

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii  ____________________________  , reprezentanti ai ofertantului ...................................................................................................................................................,

(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam lucrarile mentionate in documentatia de atribuire:

”Execuție lucrări de reparații șarpantă și înlocuire învelitoare la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” - Corp B”, coduri  CPV:

- 45261900-3 „Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri”

pentru suma de _____________________________RON,  din care:

RON, reparatii sarpanta si inlocuire invelitoare (suma in litere şi in cifre),

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata (TVA) in valoare de __________________________ RON, din care:

RON, reparatii sarpanta si inlocuire invelitoare.  (suma in litere şi in cifre),

Pretul ofertat include toate cheltuielile aferente necesare indeplinirii contractului.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile mai sus mentionate in perioada prevazuta in contract.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata
de  60 de zile de la data limita de depundere oferte, respectiv pana la data de	.

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completării:	/	/	.

Subsemnatul________________, în calitate de ________________________	, legal autorizat să semnez

(semnătura autorizată)                             (calitatea de reprezentare)
oferta pentru şi în numele	.

(denumirea/numele operatorului)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare Beneficiar: Colegiul Național "Dimitrie Cantemir" Proiectant: Executant: - lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | RPCT26A1 | Desfacerea învelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepartarea si tunderea tablei |  | mp |  | 840.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | RPCT27A1 | Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla |  | m |  | 200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | RPCH08B1 | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin...sustinere |  | mp |  | 42.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 | CE28C% | Sarpanta pe scaune lemn ecarisat,contur regulat 1...4 pante la acoperisuri grele |  | mp |  | 77.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 2904042 | Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28- 58mm L = 3-3,50m lT = 7-15 |  | mc |  |  |  |  |  |
| 4.L | 2906959 | Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3- 6m stas 942-80 |  | mc |  |  |  |  |  |
| 4.L | 2908737 | Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m |  | mc |  | 1.54 |  |  |  |
| 4.L | 2900474 | Lemn rot cons rur nec fras l min 1m D sub min 9cm s4342 |  | mc |  | 0.31 |  |  |  |
| 4.L | 5886928 | Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 |  | kg |  | 21.56 |  |  |  |
| 4.L | 5821203 | Surub cap hexagonal grosolan M 12x 200 gr. 4.8 s 920 |  | buc |  | 500.50 |  |  |  |
| 4.L | 5841485 | Piulita hexagonala precisa M 20 gr. 5 s 4071 |  | buc |  | 308.00 |  |  |  |
| 4.L | 5841045 | Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926 |  | buc |  | 500.50 |  |  |  |
| 4.L | 5881394 | Saiba gros.plata pentru met M 20 OL 34 s 1388 |  | kg |  | 11.55 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5 | CE18A1 | Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase |  | mp |  | 92.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | CE05B1 | Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame panourile fixate cu bolturi impuscate si tesute cu suruburi autofiletante |  | mp |  | 907.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | CN54A+ | Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor ...de constructii din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect |  | mp |  | 72.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | CE08A% | Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab***ASIM |  | m |  | 44.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | CE08C% | Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab***ASIM FRONTON |  | m |  | 96.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CE08C% | Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab***ASIM SORT BORDURA |  | m |  | 68.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | CE08E% | Sorturi pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab***ASIM |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | CE08D% | Streasini pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab***ASIM |  | m |  | 28.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | CE08D% | Streasini pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab***ASIM |  | m |  | 100.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | CE18B01^ | Montare sistem de parazapezi de tip OMEGA cu o bara pentru tabla faltuita sau cu falt dublu din otel prevopsit mat sau otel zincat, set de 3 m - 1 bara si 4 console de fixare pe falturi (1 set - 3ml) |  | bc |  | 250.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 14.L | 20038757 | Parazapezi cu o bara tabla faltuita otel prevopsit mat Figo Robust (set 3m - 1 bara si 4 console de fixare pe falturi) |  | bc |  | 250.00 |  |  |  |
| 15 | CE13C1 | Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 cm, prefabricate |  | m |  | 84.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | CE14C1 | Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 cm uzinate |  | m |  | 105.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | CO24B1 | Captuseli (lambriuri) la peretii magaziilor, executate din placi fibrolemnoase PFL de 20mm grosime |  | mp |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | IZF01C+ | Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat gros 10 cm |  | mp |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 7800621 | Polistiren expandat eps baumit 50 x 100 x 10 cm |  | mp |  | 36.90 |  |  |  |
| 19 | CF13A04^ | Tencuiala de tip Adeplast Aeria Plast Siliconica, zgariata, decorativa cu baza alba |  | mp |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | CE19D1 | Pazii si stresini din scanduri de lemn streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite |  | m |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20.L | 2903830 | Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 |  | mc |  | 0.02 |  |  |  |
| 21 | CE19A1 | Pazii si stresini din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu |  | m |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 21.L | 2903830 | Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 |  | mc |  | 0.10 |  |  |  |
| 22 | 6753 | Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele |  | ora |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 23 | TRA01A05 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 24 | RPIZF03D# | Transp.mat.prin purtare directa pt primii 10m dist oriz pana la 50kg fiec transp,la dist <60m |  |  |  |  | tona |  |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 25 | CB47A1 | Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ; |  |  |  |  | mp |  |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 26 | 6313004 | Suruburi autofiletante |  |  |  |  | buc |  |  | 41.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 27 | 20042262 | Banda bituminoasa |  |  |  |  | buc |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Beneficiar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |